房屋验收移交单

| 住户姓名 |  | 房间编号 | 分部 号楼 房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  |  |  |
| 验收移交项目（重点检查部位） | 检查结果 | 存在问题 |
| 房屋建筑结构 | 1、室内门窗（含锁具、执手、玻璃、纱窗等）是否完好； |  |  |
|  | 2、卫生间是否蓄水、本层及下层是否渗漏； |  |  |
|  | 3、室内所有墙面（含门窗洞口）是否完好； |  |  |
|  | 4、排烟道是否完好； |  |  |
| 给排水、采暖及燃气系统 | 1、给排水、供暖、供气系统的管道、阀件、表（具）是否（安装到位）完好； |  |  |
|  | 2、排水系统（含管道、地漏）排水是否顺畅； |  |  |
|  | 3、地暖系统是否打压、压力表读数是否在0.4MPa ～0.6MPa； |  |  |
|  | 4、上层及本层地暖管道或散热器是否有漏水现象； |  |  |
|  | 5、地暖分水器阀件、开关是否完好； |  |  |
| 强弱电 系统 | 1、楼宇可视对讲能否正常使用； |  |  |
|  | 2、电源开关、插座能否正常使用； |  |  |
|  | 3、网络、有线电视插座面板是否完好； |  |  |
|  | 4、各房间供电是否正常； |  |  |
|  | 5、户内配电箱、DD箱内元器件是否完好； |  |  |
| 住户确认签字： 验收移交时间： 年 月 日 |

说明：请住户认真阅读《住户告知书》，结合住户告知书注意事项，在现场验收移交工作人员引导下仔细检查验收各个项目，根据现场检查结果填写本表，不存在问题请在检查结果栏打“√”，存在问题请在检查结果栏打“×”并在右侧存在问题栏中填写待处理问题。