附件：兰州大学第一化学楼实验室家具采购清单

| 序号 | 名称 | 规 格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央实验台 | 4800×1400×850 | 11 | 带6套回流水装置，3套煤气气阀 |
| 2 |  | 4000×1400×850 | 9 | 带6套回流水装置，3套煤气气阀 |
| 3 |  | 3600×1400×850 | 101 | 带6套回流水装置，3套煤气气阀 |
| 4 |  | 3000×1400×850 | 1 | 带4套回流水装置，2套煤气气阀 |
| 5 |  | 2000×1400×850 | 1 | 带4套回流水装置，2套煤气气阀 |
| 6 | 边台 | 6270×750×850 | 6 | 带6套回流水装置，3套煤气气阀 |
| 7 |  | 6270×750×850 台面带盆，水嘴 | 2 | 带6套回流水装置，3套煤气气阀 |
| 8 |  | 5400×750×850 | 4 | 带6套回流水装置，3套煤气气阀 |
| 9 |  | 5000×750×850 | 7 | 带6套回流水装置，3套煤气气阀 |
| 10 |  | 5000×750×850 台面带盆，水嘴 | 3 | 带6套回流水装置，3套煤气气阀 |
| 11 |  | 3600×750×850 | 45 | 带6套回流水装置，3套煤气气阀 |
| 12 |  | 3000×750×850 | 9 | 带4套回流水装置，2套煤气气阀 |
| 13 |  | 3000×750×850 台面带盆，水嘴 | 6 | 带4套回流水装置，2套煤气气阀 |
| 14 |  | 2400×750×850 | 28 | 带4套回流水装置，2套煤气气阀 |
| 15 |  | 2400×750×850 台面带盆，水嘴 | 2 | 带4套回流水装置，2套煤气气阀 |
| 16 |  | 2000×750×850 | 4 | 带4套回流水装置，2套煤气气阀 |
| 17 |  | 1500×750×850 | 20 | 带2套回流水装置，1套煤气气阀 |
| 18 | 靠窗边台面 | 10500×500×850 | 1 |  |
| 19 | 中央试剂架 | 4800×450×1800 | 6 | 每米1组多功能插座 |
| 20 |  | 4600×450×1800 | 2 | 每米1组多功能插座 |
| 21 |  | 4000×450×1800 | 9 | 每米1组多功能插座 |
| 22 |  | 3600×450×1800 | 72 | 每米1组多功能插座 |
| 23 |  | 3400×450×1800 | 28 | 每米1组多功能插座 |
| 24 |  | 3000×450×1800 | 1 | 每米1组多功能插座 |
| 25 |  | 2000×450×1800 | 1 | 每米1组多功能插座 |
| 26 | 边试剂架 边试剂架 | 6270×300×1800 | 6 | 每米1组多功能插座 |
| 27 |  | 5400×300×1800 | 3 | 每米1组多功能插座 |
| 28 |  | 5000×300×1800 | 6 | 每米1组多功能插座 |
| 29 |  | 3600×300×1800 | 35 | 每米1组多功能插座 |
| 30 |  | 3400×300×1800 | 5 | 每米1组多功能插座 |
| 31 |  | 3000×300×1800 | 12 | 每米1组多功能插座 |
| 32 |  | 2400×300×1800 | 16 | 每米1组多功能插座 |
| 33 |  | 2000×300×1800 | 3 | 每米1组多功能插座 |
| 34 | 水池柜 | 1400×600×850 | 159 |  |
| 35 |  | 1400×600×850 双盆 | 1 |  |
| 36 |  | 1200×600×850 | 6 |  |
| 37 |  | 1000×600×850 | 16 |  |
| 38 | 试剂柜 | 1000×500×2000 | 104 |  |
| 39 |  | 1000×500×2000通风 | 5 |  |
| 40 | 气瓶柜 | 900×400×1800 | 3 |  |
| 41 | 仪器台 | 4600×800×850 | 1 |  |
| 42 |  | 2400×1200×850 | 2 |  |
| 43 |  | 1800×750×850 | 32 |  |
| 44 |  | 1500×800×850 | 11 |  |
| 45 |  | 1200×800×850 | 1+1 |  |
| 46 | 通风柜 | 1800×850×2350 | 253 | 带气嘴1套，回流水装置1套 |
| 47 |  | 1500×850×2350 | 14 | 带气嘴1套，回流水装置1套 |
| 48 |  | 1200×750×2350 | 14 | 带气嘴1套，回流水装置1套 |
| 49 | 集气罩 | 1200×1400×1500 | 102 |  |
| 50 |  | 1200×750×1500 | 56 |  |
| 51 | 悬吊式通风罩 | 3600×1400×600 | 4 |  |
| 52 | 烘箱风罩 | 1400×700×500 | 6 |  |
| 53 | 万向抽气罩 | ∮350 | 8 |  |
| 54 | 通风管道焊条、吊杆、弯头等链接配件 | ∮250 | 700m | 单位：米 |
|  |  | ∮315 | 1200m |  |
|  |  | ∮400 | 600m |  |